**RELAZIONE TECNICA** GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO **DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI N. 4 SISTEMI DI GENERAZIONE DI LUCE LASER E DI N. 3 SPETTROGRAFI** **OTTICI** SUDDIVISo IN 7 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) **MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NEFERTARI CUP B53C22003070006**

**LOTTO 1 CIG A02C347ABA**

**LOTTO 2 CIG A02C36DA16**

**LOTTO 3 CIG A02D003CF6**

**LOTTO 4 CIG A02D02AD25**

**LOTTO 5 CIG A02D04A78F**

**LOTTO 6 CIG A02D05724B**

**LOTTO 7 CIG A02D067F7B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  |
| Codice fiscale | |  |
| Nella sua qualità di: | | |
| □ | Titolare o Legale rappresentante | |
| □ | Procuratore | |
| Del concorrente | |  |

**DICHIARA DI OFFRIRE PER IL LOTTO**

*(selezionare il lotto pertinente)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **# Lotto** | **Oggetto del lotto** | **CIG** |
| □ | 1 | Laser impulsato con impulso di durata inferiore al psec a lunghezza d’onda fissa. | A02C347ABA |
| □ | 2 | Laser a picosecondi pompato a diodi | A02C36DA16 |
| □ | 3 | Laser impulsato accordabile con impulso di durata dell’ordine dei nanosecondi | A02D003CF6 |
| □ | 4 | Laser impulsato accordabile con impulso di durata dell’ordine dei picosecondi | A02D02AD25 |
| □ | 5 | N. 1 Spettrografo per LIBS basato su camera intensificata CMOS | A02D04A78F |
| □ | 6 | N. 1 spettrografo per LIBS basato su camera con tecnologia CCD intensificata | A02D05724B |
| □ | 7 | N. 1 spettrografo per Spettroscopia di emissione ottica e spettroscopia laser basato su camera con tecnologia CCD intensificata | A02D067F7B |

*(la relazione tecnica deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle specifiche tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore. Potrà altresì allegare materiali illustrativi quali brochure e schede tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti nonché pubblicazioni scientifiche a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica. Si sottolinea che la relazione tecnica deve contenere le informazioni che consentano sia la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico sia l’assegnazione del punteggio tecnico di cui al Disciplinare.)*

Firma digitale[[1]](#footnote-1) del legale rappresentante/procuratore[[2]](#footnote-2)

1. Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore2 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. [↑](#footnote-ref-2)